

TSG特种设备安全技术规范      　　　TSG Z6001－2019
气瓶充装人员考试大纲

Examination requirements for Operators of Gas cylinder filling
国家市场监督管理总局颁布

2019年5月27日

目    录
气瓶充装人员考试大纲………………………………………………………（1）

附件A 气瓶充装人员理论知识……………………………………………… （3）

附件B 气瓶充装人员实际操作技能…………………………………………（6）

气瓶充装人员考试大纲
第一条  为了规范特种设备作业人员考试工作，根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备作业人员监督管理办法》，制定本大纲。

第二条  本大纲适用于从事气瓶充装人员的考试，气瓶充装人员是指从事无缝气瓶、焊接气瓶、纤维缠绕气瓶、低温绝热气瓶以及内装填料气瓶等充装作业的人员。

第三条  气瓶充装人员必须具备以下基本条件：

（一）年满18周岁以上（含18周岁）且不超过60周岁（不包含60周岁），并且具有完全民事行为能力。

（二）具有初中以上（含初中）文化程度；

（三）身体健康，没有妨碍从事气瓶充装操作的疾病和生理缺陷；

（四）具有气瓶充装相应的基础知识、专业知识和法规标准知识、具备相应的实际操作技能。
第四条  理论知识考试采用“机考化”考试。

理论知识考试中，各部分知识所占比例如下：

基础知识，占30%；

专业知识，占50%；

法规标准知识，占20%。

理论知识考试题型包含判断题、选择题，考试题目数量为100题，考试时间为60分钟。

第五条 实际操作技能考试采用现场实际操作方式。

实际操作技能考试中，各部分内容所占比例如下：

相关部件识别，占25%；
基本操作能力，占50%；
应急处置能力，占25%。

实际操作技能考试选择一类气瓶品种进行考试，其他品种的实际操作技能由用人单位负责培训。
第六条  本大纲由国家市场监督管理总局负责解释。

第七条  本大纲自2019年6月1日起施行。

附录A
气瓶充装人员理论知识

Al基础知识
物质基本状态与参数；
瓶装气体分类、混合气体分类；
气体的危险特性；
常用气体的主要性质(外观与性状、临界温度、临界压力、相对密度、饱和蒸汽压力、闪点、爆炸极限等)及其主要用途；
气瓶的结构及分类；
气瓶的主要技术参数(公称工作压力、耐压试验压力，公称容积、重量、充装介质、最大充装量等)；
气瓶附件及其作用；
气体与气瓶、气瓶阀门的相容性；
气体充装量。
A2安全使用操作知识
A2.1充装前准备
余气判别；
气瓶内气体的置换。
抽真空、干燥处理。
A2.2充装前检查
进口气瓶的有关规定；
气瓶制造标志；
气瓶颜色标志；
气瓶充装单位标志钢印；
气瓶瓶体外观及附件；
充装气体的瓶阀材质、瓶阀接口螺纹型式；
气瓶使用年限和检验周期；
盛装氧气或者强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀等特殊要求；

溶解乙炔气瓶丙酮量测定及补加丙酮方法;

气瓶集束装置汇流装置和瓶组；
气瓶警示标签。
A2.3充装操作
压缩气体气瓶充装操作；
低温液化气体气瓶充装操作；
气瓶集束装置充装操作；
液化气体(含液化石油气)气瓶充装操作；
混合气体气瓶充装操作；
溶解乙炔气体气瓶充装操作；
车用气瓶充装操作。
A2.4充装后检查
气瓶瓶体外观；
泄漏、瓶体温度；
充装量；
气瓶附件；
充装产品合格标签。
A2.5充装记录要求
A2.6气瓶装卸、存储与维护
A2.7充装气体对人体的危害及防护
A2.8充装过量的危害及其控制
A2.9气瓶充装异常情况的应急处置方法
A3法规标准知识
《中华人民共和国特种设备安全法》；
《特种设备安全监察条例》；
《特种设备作业人员监督管理办法》；
《特种设备使用管理规则》；
《气瓶安全监察规定》；
《气瓶安全技术监察规程》；
 气瓶充装相关国家标准，包括GB/T 13591（溶解乙炔气瓶充装规定》、GB/T 14193（液化气体气瓶充装规定》、GB/T 14194压缩气体气瓶充装规定》、GB/T 28051 《焊接绝热气瓶充装规定》、GB/T 28052《非重复充装焊接钢瓶充装规定》、GB/T 34526《混合气体气瓶充装规定》、GB/T 34528 （气瓶集束装置充装规定》等。

附录B
气瓶充装人员实际操作技能

B1相关部件识别
气瓶分类；
气瓶典型结构、基本参数；
气瓶颜色标志；
气瓶钢印标志；
介质特性；
气瓶阀门、安全附件。
B2基本操作能力
气瓶的安全附件检查；
充装方法、充装装置的确认；
充装前检查；
充装要求；
充装后检查；
超装处理。
B3应急处置能力

（1）气瓶充装常见事故判断与应急处置技术；

（2）气瓶充装突发事故的处置技术。
